## Tabelle1
[7 empty] | Ausgefüllt einzureichen an Bauamt, Plazzet 4, 7503 Samedan Fax 081 851 07 18 | Der Zähler kann nach 10 Arbeitstagen beim Gemeindewerkdienst Cho d' Punt abgeholt werden. Achtung Voranmeldung unter | 078 687 40 20 (Beat Padrun) unerlässlich! | Nach der Einreichnung des ausgefüllten Formulares erhalten Sie gemäss Art. 19 des Reglementes betreffend der Wasserversorgung der Gemeinde Samedan, den entsprechenden | Wasserzähler, leihweise.
Besteller
|  | Name Sanitär |  |  | Telefonnummer | Faxnummer
Objekt
|  | Bezeichnung Objekt |  |  | Strasse / Nr.
Rechnungsadresse Wasserbezüger
Adresse (z.B. Verwaltung)
Neueinbau |  | horizontal | £ | Auswechslung (nur in Anwesenheit mit Wasserwart) | horizontal | £
|  | vertikal | £ |  | vertikal | £
Zähler Nr.
Zählerstand alt.
Belastungswerte |  | Wasser
| Apparate |  | Belastungswerte LU |  | Total Belastungswerte LU
|  | Stk. | KW | WW | KW | WW
| Badewannen | 0 | 3 | 3 | 0 | 0
| Duschen | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
| Waschtische / Bidets | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
| WC mit Spülkasten | 0 | 1 |  | 0 | 0
| Urinoir mit Direktspülung | 0 | 3 |  | 0 | 0
| Küchenspültische | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
| Geschirrwaschmaschinen | 0 | 1 |  | 0 | 0
| Waschmaschinen | 0 | 2 |  | 0 | 0
| Wäschetrockner | 0 |  |  | 0 | 0
| Waschtrog / Ausguss | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
| Schlauchventile | 0 | 5 |  | 0 | 0
| Feuerlöschposten | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Schwimmbadfüllung- | 0 |  |  | 0 | 0
| Ausgleichsbecken | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Gewerbespülbecken 1/2" | 0 |  |  | 0 | 0
| Gewerbespülbecken 3/4" | 0 |  |  | 0 | 0
| Total Belastungswerte | 0 |  |  | 0 | 0
5 | ( Wird von der Gemeinde ausgefüllt )
| Total Belastungswerte KW + WW |  |  |  | 0
| Höchstlast (X.XX l/s ) | X.XX m3/h |  | Zählernr.
Zählerstand
| Wassermesser Typ: DN XX | Q3 (Qn) | X.X m3/h | mm | X/X "
Kunde (Fax an 081 851 07 18) > Bauamt > |  |  | Wasserwart > Brunnenmeister > Buchhaltung |  |  | (Formular)
|  |  | Wasserwart > Bestellung GWF/Ausgabe Zähler |  |  | (Zähler)
Lieferdatum/Montagedatum: